## Összesítő
ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS
Épületvillamosság
KIVITELI TERV
GIGA 2003 KFT.
Gyártócsarnok bővítése III. ütem
H-8000 Székesfehérvár, Alba Ipari Zóna Hrsz.: 8134/227
2018-03-08
1. | Épületvillamos munkák |  | Anyag | Díj | A+D
01. | Kábeltálcák, védőcsövek |  | 0 | 0 | 0
02. | Kábelek, vezetékek |  | 0 | 0 | 0
03. | Szerelvények |  | 0 | 0 | 0
04. | Világítási hálózatok |  | 0 | 0 | 0
05. | Elosztó berendezések |  | 0 | 0 | 0
06. | Villámvédelem, EPH |  | 0 | 0 | 0
07. | Külső kábeles munkák |  | 0 | 0 | 0
08. | Egyéb tételek |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
Elektromos munkák anyagdíjjal együtt összesen: |  | ÁFA nélkül | 0 |  | Nettó
|  | ÁFA-val | 0 |  | Bruttó
A költségvetés illetve az árajánlat tartalmazza mindazon tervi megoldások teljeskörű kivitelezéséhez szükséges anyag, munkadíj, eszközök, kiegészítő és járulékos munkarészeket, melyek biztosítják az épület üzemképes, biztonságos működését. A megvalósult munkarészek I. osztályú minőségben, kifogástalan műszaki és esztétikai kivitelben. A kivitelező a beárazását úgy készítse, hogy I. osztályú működőképes rendszert kell beáraznia, ezért minden tétel kompletten egymáshoz kapcsolódva szerepeljen a beárazásban. Ha van olyan tétel ami jelen kiírásnak nem része és az épületvillamos rendszerek biztonságos működéséhez elengedhetetlen, a kivitelező azonnal vegye fel a kapcsolatot a tervezővel, illetve árazza be a hiányzó tételt.
A költségbecslésben szereplő gyártmányok, tipusok a műszaki szinvonalat jelzik, amellyel műszakilag egyenértékű gyártmányok és anyagtipusok is elfogadhatóak. A kiadott dokumentáció a tervlapok és az írásos anyagok összesége, azokat együtt kell kezelni. A tervdokumentáció felhasználójának meg kell győződnie arról, hogy az anyagban nincsenek ellentmondások, valamint a terveken és a kiírásban szereplő mennyiségek helyesek. Az esetleges eltérésekért a tervező felelősséget nem vállal. Az ajánlattevő felelőssége, hogy az ajánlat teljes körű, hiánytalan, abból a cím szerinti épület megnevezett rendszerei kompletten, üzemképes állapotban a támasztott igényeket kielégítve megépíthetők!

## 01. Kábeltálcák, védőcsövek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | OBO Bettermann MKS-200/60 kábeltálca, válaszfallal, tartószerkezet kiépítésével, kompletten | 60 | m
2 | OBO Bettermann MKS-100/60 kábeltálca, válaszfallal, tartószerkezet kiépítésével, kompletten | 180 | m
3 | Műanyag parapet csatorna 100x65 mm | 50 | m
4 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre MŰI. Ø36 | 200 | m
5 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre MŰI. Ø21 | 300 | m
6 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: MŰI. Ø16 | 400 | m
| Kábeltálcák, védőcsövek összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 02. Kábelek, vezetékek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25 mm2 NYM 300/500V 5x25 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 40 | m
2 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm2 NYM 300/500V 5x10 mm2, tömör rézvezetővel (MBCu) | 120 | m
3 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2,5 mm2 NYM 300/500V 5x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | 460 | m
4 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 mm2 NYM 300/500V 5x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 200 | m
5 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 2,5 mm2 NYM 300/500V 3x2,5 mm2, tömör rézvezetővel | 1200 | m
6 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 mm2 NYM 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 700 | m
7 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 mm2 NYM-O 300/500V 2x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 100 | m
8 | Műanyag szigetelésű, távközlési kábel kasírozott alufólia árnyékolás onozott folytonosító huzallal, belső terekbe, fektetése kézi erővel, védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 tömeghatár: 0,35 kg/m-ig YSLY 300V 34x1,0 mm2 | 100 | m
9 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-K 450/750V 1x 6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) [vagy ezzel műszakilag egyenértékű] | 380 | m
10 | Halogénmentes szigetelésű kábel elhelyezése előre elkészített funkciótartó tartószerkezetre tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5 mm2 NHXCH 300/500V 3x1,5 mm2, tömör rézvezetővel | 60 | m
11 | CAT6 UTP számítógép hálózati kábel | 870 | m
| Kábelek, vezetékek összesen: | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 03. Szerelvények
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | Védett 2P kapcsoló szerelése falon kívül, kiemelő dobozzal, bekötéssel kompletten, 10 A, 250 V, Schneider Electric CEDAR vagy e.é. | 1 | db
2 | 2P+F vízmentes, IP 44 védettségű csatlakozó aljzat szerelése falon kívül, tartó elhelyezéssel, bekötéssel kompletten, 16 A, 250 V Schneider Electric CEDAR vagy e.é. | 2 | db
3 | CST1 jelű Csatlakozó tábla oldalfalra szerelve,benne: - 1db 4P/40A 30mA-es áramvédő-kapcsoló - 1db 3P/40A leválasztó kapxcsoló - 3db 1P/C16A kismegszakító - 1db 3P/C32A kismegszakító - 3db 230V, 16A, 2P+F dugaszoló aljzat - 1db 400V, 32A, 3P+F+N dugaszoló aljzat belső huzalozással,kompletten Schneider Electric KAEDRA vagy e.é. | 3 | db
4 | CST2 jelű Csatlakozó tábla oldalfalra szerelve,benne: - 1db 4P/63A 30mA-es áramvédő-kapcsoló - 1db 3P/63A leválasztó kapxcsoló - 3db 1P/C16A kismegszakító - 1db 3P/C63A kismegszakító - 3db 230V, 16A, 2P+F dugaszoló aljzat - 1db 400V, 63A, 3P+F+N dugaszoló aljzat belső huzalozással,kompletten Schneider Electric KAEDRA vagy e.é. | 1 | db
5 | Jelenlét érzékelő világítás kapcsolásra | 29 | db
6 | dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 33 | db
7 | 2-es sorolt dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 15 | db
8 | 4-es sorolt dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 4 | db
9 | védett dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 15 | db
10 | Védett dugalj szerelése falon kívül, kiemelő dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 10 | db
11 | egysarkú kapcsoló szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 10 | db
12 | kétsarkú kapcsoló szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 3 | db
13 | alternatív kapcsoló szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 4 | db
14 | padlódoboz szerelése, OPTILINE, 6 szerelvény számára, dobozzal, bekötéssel kompletten, | 2 | db
15 | dupla IT dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 14 | db
16 | egyes IT dugalj szerelése falba sűllyesztett, dobozzal, bekötéssel kompletten, 16 A, 230 V | 1 | db
17 | Kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 20 A-ig, 2 pólusú GANZ KK KKM0-20-6001 tokozatba szerelt, 2 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló | 11 | db
| Szerelvények összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 04. Világítási hálózatok
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | COMPASS ANTAQLED-L15-5500-840-35-20 LED-es lámpatest, csarnok világításhoz, IP65 védettségű, por és páramentes kivitelben, fényforrással, EVG előtéttel, felszerelve, 3000K, színhőmérsékletet egyeztetni kell a megrendelővel! | 47 | db
2 | inverter fenti lámpába, biztonsági világítás számára | 7 | db
3 | COMPASS CL1404 PANEL LED 600 40W LED-es álmenyezeti lámpatest, fényforrással, EVG előtéttel, felszerelve, 3000K, színhőmérsékletet egyeztetni kell a megrendelővel! | 64 | db
4 | COMPASS CL1100 DL-LED IP44 25W LED-es álmenyezeti lámpatest, fényforrással, EVG előtéttel, felszerelve, 3000K, színhőmérsékletet egyeztetni kell a megrendelővel! | 35 | db
5 | inverter fenti lámpába, biztonsági világítás számára | 5 | db
6 | COMPASS LED IP20 14W LED-es kerek menyezeti, oldalfali lámpatest, fényforrással, EVG előtéttel, felszerelve, 3000K, színhőmérsékletet egyeztetni kell a megrendelővel! | 10 | db
7 | inverter fenti lámpába, biztonsági világítás számára | 2 | db
8 | 50W-os LED-es fényvető lámpatest homlokzatra szerelve, mozgásérzékelővel fényforrással, IP44 védettségű, felszerelve, bekötve | 4 | db
9 | 1x8W-os oldalfalra szerelhető kijáratmutató lámpatest,, ajtó fölé szerelve, a DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 és a DIN EN 1838 szerinti. Egyoldalas piktrogrammal, inverterrel és Ni-Cd akkumulátorral ellátva, 30 perces áthidalással, kompletten, felszerelve, bekötve Tip.: Meglévővel megegyező | 5 | db
10 | 1x8W-os csarnok mennyezetéről függesztett kijáratmutató lámpatest, a DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 és a DIN EN 1838 szerinti. Kétoldalas pkitrogrammal Biztonsági világítási célra felhasználva, inverterrel és Ni-Cd akkumulátorral ellátva, 30 perces áthidalással, kompletten, felszerelve, bekötve Tip.: Meglévővel megegyező | 6 | db
| Világítási hálózatok összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 05. Elosztó berendezések
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | EFO3 jelű csarnok bővítés főelosztó: E-FO3 jelű bővítés főelosztó berendezés Schneider Electric Merlin Gerin Prisma Plus P típusú fém álló elosztó szekrény, V-EFO3 számú tervlapok szerinti szerelvényezéssel, méretben, védettségben. | 1 | klt
2 | Fázisjavító berendezés: Komplett, saját szekrényben elhelyezett (600x400x300) fázisjavító berendezés 40kVAr teljesítménnyel, 5+5+10+20 kVAr lépcsőzéssel, az épületrész főelosztójának leágazásába kötve, felszerelve, kompletten. Típusgyártmány. KRL RT40 komplett fázisjavító berendezés | 1 | klt
3 | Tűzvédelmi fesz mentesítés: Tűzvédelmi feszültségmentesÍtő nyomógomb plexi takarással, tokozattal és feliratozással, elhelyezve épület bejárat kűlső felén, kábelezve | 1 | klt
4 | Világítási vezérlő tábla: Plexi előlapos installációs műanyag szekrény, IP55 védettségű, , zárható ajtóval, talapzattal, N és PE sínnel, összeépítve, huzalozva, készre szerelve, helyszínre szállítva, bekötve, beüzemelve, kompletten, V-VV számú tervlapok szerinti szerelvényezéssel, méretben, védettségben. | 2 | klt
5 | E1 jelű emeleti szinti elosztó szekrény: Plexi előlapos installációs műanyag szekrény, IP31 védettségű, , zárható ajtóval, N és PE sínnel, összeépítve, huzalozva, készre szerelve, helyszínre szállítva, bekötve, beüzemelve, kompletten, V-E1 számú tervlapok szerinti szerelvényezéssel, méretben, védettségben. | 1 | klt
6 | KHE jelű kazánházi elosztó szekrény: Plexi előlapos installációs műanyag szekrény, IP54 védettségű, , zárható ajtóval, N és PE sínnel, összeépítve, huzalozva, készre szerelve, helyszínre szállítva, bekötve, beüzemelve, kompletten, V-KHE számú tervlapok szerinti szerelvényezéssel, méretben, védettségben. | 1 | klt
| Elosztó berendezések összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 06. Villámvédelem, EPH
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
A villámvédelem és EPH hálózat kiépítése V-4 számú tervlap szerint
1 | árok ásás 0,4 x 0,7 m | 104 | fm
2 | átm. 10mm horg. Köracél földelés összekötő | 150 | fm
3 | 3m, 25mm rúdföldelő | 10 | db
4 | Felfogó rúd 2,0m, D16 horg. | 11 | db
5 | Tárcsa felfogó rudakhoz | 11 | db
6 | Pröpster multikapocs | 11 | db
7 | Pröpster lemezcsatlakozó kapocs | 20 | db
8 | Vizsgáló összekötő | 11 | db
9 | Tetözet áttörése - felfogó - levezető pillér vonatkozásában | 11 | db
10 | EPH gerinc vezeték 16mm2 Mkh | 150 | fm
11 | EPH bekötő vezeték 6 mm2 | 150 | fm
12 | EPH OBO doboz | 30 | db
13 | EPH bekötések, kapu, ajtó, polc, Termovent, gépészeti berendezés, légkezelő, klíma vízvezeték, gázvezeték és egyéb fém szerkezetek, technológiai berendezések | 40 | klt
14 | Villámvédelmi rendszer összekötése (pillérrel, szellőzővel, gépészeti berendezéssel, attika fém lemezzel) | 30 | db
15 | 3m, 25mm rúdföldelő, üzemi földelés | 1 | db
16 | Bontható vizsgáló összekötő | 1 | klt
17 | EPH csomópont kialakítása főelosztó berendezésnél | 1 | klt
18 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 5 | mp
| Villámvédelem, EPH összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 07. Külső kábeles munkák
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban,kábelárok kézi földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig | 31 | m
2 | Útátvezetés elkészítése a terven jelölt pontokon Bejárati kapu mellett, bejárati út alatt, beházás meglévő védőcsőbe | 6 | fm
3 | Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel elhelyezése földárokba, tömeghatár: 1,51-2,50 kg/m AYCWY 0,6/1 kV 4x95/35 mm2 | 42 | m
4 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban,0,40 m árokszélességig | 31 | m
5 | Kábeltéglázás válaszfal téglával, fedőtéglaként hosszirányban Univolt kábelfedő lap KPL250/10 | 31 | m
6 | Kábeljelző szalag elhelyezése Műanyag kábeljelölő szalag, 100x0.2 mm | 31 | m
7 | Műanyag kábelvédőcső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás, belül sima fallal, hajlítható kivitel, tekercsben, DN 100 méret felett, KPE átm. 160 | 31 | m
| Külső kábeles munkák összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## 08. Egyéb tételek
Munkanem Fejezet Tétel | Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár |  |  | Teljes ár
|  |  |  | Anyag | Díj | Anyag + díj | Anyag | Díj | Anyag + díj
1 | A kivitelezés időtartama alatti építési áram biztosítása saját és társszakágak részére, meglévő, vagy ideiglenes ármaszolgáltatási csatlakozási ponttól. Építési konténerek betáplálásának és hely indeiglenes csatlakozószekrények (Kalocsa) hálózatának kiépítése. Telefon és FAX vonalak kiépítése igény szerint. | 1 | klt
2 | Melegvizes fűtésű termo ventilátorok elektromos bekötése, ellenőrzéssel | 6 | db
3 | Fali temosztát bekötése, termoventilátorhoz | 6 | db
4 | Klima beltéri egység bekötése | 9 | db
5 | Klima kültéri egység bekötése | 7 | db
6 | Szellőztető egység bekötése | 2 | db
7 | Kazán bekötése | 2 | db
8 | Keringtető szivattyú bekötése | 3 | db
9 | Fűtés szabályzó bekötése, kűlső hőmérséklet érzékelő, szabályozó szelep bekötése | 1 | klt
10 | DÜRR mosó bekötése | 1 | klt
11 | Szekcionált kapumozgató bekötése, ellenőrzéssel | 1 | klt
12 | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket 7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvetet 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni! | 1 | klt
| Egyéb tételek összesen | [5 empty] | 0 | 0 | 0